## main
Билет №1
1. | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?
По истечении срока действия группы по электробезопасности
При повышении группы по электробезопасности
В случае утери удостоверения
X | В случае изменения должности
2. | Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
X | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
Любые из перечисленных работ
3. | Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?
X | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
Для обеспечения освещения вне производственных помещений
Для освещения территории в нерабочее время
4. | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала?
X | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские
5. | Кем должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики?
Арендатором
Администрацией поселения
X | Владельцем объекта энергетики
6. | Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
Выполнять тестирование устройства защитного отключения
Проверять комплектность и надежность крепления деталей
Проверять исправность цепи заземления у машин l класса
X | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
7. | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?
Только удостоверением
Формируется приказ
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
X | Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний
8. | На каком этапе производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 N 477н?
По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и при появлении признаков жизни
X | После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
9. | Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации?
Инспектор Ростехнадзора
Федеральный орган исполнительной власти
Ответственный за электрохозяйство Потребителя
X | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации
10. | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
Автоматическое отключение питания
Защитное электрическое разделение цепей
Сверхнизкое напряжение
Двойная изоляция
X | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током