## main
Билет №5
1. | При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ?
Под наведенным напряжением
Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ
X | При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)
2. | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
В журнале проведения целевого инструктажа
В журнале произвольной формы
В папке действующих нарядов-допусков
X | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
3. | Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
X | Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
4. | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ?
И1
И2
X | ИЗ
5. | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?
На административно-технический, оперативный и ремонтный
На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный
На административный, ремонтный и оперативный
X | На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, вспомогательный персонал
6. | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?
X | Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов
Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов
Обозначаются РЕ и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов
7. | Что является определением термина «Усиленная изоляция»?
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
X | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
8. | Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, но только в горных районах
9. | Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети?
Измерительный прибор
Автоматический выключатель и предохранители
X | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
10. | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж?
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов
В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа)
X | Во всех перечисленных случаях