## main
Билет №23
1. | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?
Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
X | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
2. | Что должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению?
Первичный инструктаж на рабочем месте
Вводный инструктаж
X | Целевой инструктаж
Повторный инструктаж
3. | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства) согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
X | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний
4. | Каким образом должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами?
X | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов
Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования
Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием
Не регламентируется нормативными документами
5. | У кого должны быть в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок?
У проектной организации
В сетевой организации
В Ростехнадзоре
X | У потребителя
6. | Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
Источником света
X | Знаками или окраской
Исполнением и сроком службы
Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия
7. | На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях?
На высоте до 1,0 м
X | На высоте 0,8 -1,0 м
На высоте до 1,5 м
На высоте более 1,5 м
8. | Как, согласно Правилам устройства электроустановок, должно рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок?
Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
X | В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
9. | В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей?
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве 20 и более человек
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве 30 человек
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве 40 человек
X | На объектах с массовым пребыванием людей
10. | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?
Формируется приказ
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
X | Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний
Только удостоверением