## main
Билет №10
1. | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?
Группу II по электробезопасности
X | Группу III по электробезопасности
Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
2. | Что означает термин «Смежный объект электроэнергетики»?
Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
X | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
3. | Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Потребитель электрической энергии
Изготовитель электроустановки
Собственник участка, на котором расположена электроустановка
4. | Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?
В комиссии родственной организации
X | В территориальной комиссии Ростехнадзора
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
X | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
Подстанция, работающая на определенной территории
6. | Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ?
2,5 мм²
6 мм²
7,5 мм²
X | 10 мм²
7. | На основании каких документов разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра (ДЦ) или технологическом управлении ЦУС, НСО?
X | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики
Инструкции по производству переключений данного объекта
8. | Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений?
X | После отключения дугогасящего реактора
До отключения дугогасящего реактора
9. | От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала?
От технической сложности объекта
От стажа практической работы по смежным должностям
От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний
X | От всего перечисленного
10. | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения осветительной сети?
X | Не реже 1 раза в месяц в дневное время
1 раз в 2 месяца в темное время
2 раза в 3 месяца в дневное время
1 раз в квартал в темное время