## main
Билет №6
1. | В каком из перечисленных случаев производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности?
При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В
При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов
При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В
X | В любом из перечисленных случаев
2. | Какие требования предъявляются к командированному персоналу?
Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
X | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
3. | Кто должен обеспечить контроль за соблюдением режимов работы электроустановок и потребления электрической энергии, заданных гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), сетевой организацией в соответствии с условиями договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности или договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии?
X | Потребитель электрической энергии
Гарантирующий поставщик
Ростехнадзор
4. | Кто должен организовывать техническое освидетельствование электрооборудования согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Представитель Ростехнадзора
Собственник объекта
X | Потребитель
5. | Что означает термин «Воздушная линия»?
X | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
6. | Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, но только в горных районах
7. | Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети?
X | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
Автоматический выключатель и предохранители
Измерительный прибор
8. | Как проверяется перед объединением систем сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма?
Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре
Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями
X | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра (ДЦ) или оперативным персоналом центра управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО)
9. | Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации?
Не менее 1 раза в 10 дней
Не менее раза в месяц
X | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо
10. | Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа?
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА
X | Все перечисленное