## main
Билет №7
1. | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Группу III по электробезопасности
X | Группу IV по электробезопасности
Группу V по электробезопасности
2. | Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения
С применением хотя бы одного электрозащитного средства
X | Без применения электрозащитных средств
Не допускается применять
3. | В чьи обязанности входит обеспечение контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения?
Главного инженера
Производителя работ
Начальника службы охраны труда
X | Ответственного за электрохозяйство или его заместителя
4. | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний?
Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года
Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет
X | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет
5. | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе?
X | Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, -желтым цветом
Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
6. | Что не допускается совместно прокладывать в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий?
Силовые и контрольные кабели цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом
Провода и кабели цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми
Провода и кабели осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу
X | Взаиморезервируемые провода и кабели
7. | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
X | Черным
Желтым
Красным
Коричневым
8. | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор?
Разрешается
X | Запрещается
9. | Чем определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
Определяется руководителем организации
X | Должностными обязанностями (трудовыми функциями)
Определяется руководителем подразделения, ответственного за работу с кадрами
10. | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования?
Не менее 5 противоаварийных тренировок
Не менее 7 противоаварийных тренировок
Не менее 10 противоаварийных тренировок
X | Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок