## main
231 | При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ?
При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)
232 | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
Целевой
233 | Что понимается под термином «электротермические установки» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
234 | Какие мероприятия должны выполняться до ввода в работу нового основного оборудования и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках)), а также нового оборудования на действующих электроустановках?
Все перечисленное
235 | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала?
Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций
236 | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока?
Не более 4 Ом
237 | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта (НСО)?
По бланкам или типовым бланкам переключений
238 | Допускается ли во время переключений в электроустановках изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения в электроустановках, и контролирующим лицом?
Не допускается
239 | Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал
240 | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника?
Индивидуально