## main
121 | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
122 | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей?
Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно
123 | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ?
ИЗ
124 | Кем определяется необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя?
Руководителем потребителя самостоятельно
125 | В соответствии с каким перечнем должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию?
В соответствии с перечнями технической документации
126 | Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»?
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
127 | На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?
Освещение безопасности и эвакуационное освещение
128 | Что необходимо выполнить перед отключением ЛЭП и оборудования, факт отключения которых является пусковым органом устройства (комплекса) противоаварийной автоматики (ПА), а также перед отключением (включением) отдельных выключателей и разъединителей, повреждение которых может привести к отключению этих ЛЭП или оборудования?
Должен быть выполнен контроль несработанного состояния ступеней устройства контроля предшествующего режима (КПР) (отсутствия набранных управляющих воздействий) в соответствующем устройстве (комплексе) ПА
129 | Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
По штампу или маркировке на средстве защиты
130 | При каком значении процентного отношения правильных ответов к общему количеству вопросов считается «неудовлетворительно» при проверке знаний работника?
Менее 30 %