## main
201 | Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?
Самовольно
202 | Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению?
Все перечисленное
203 | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением?
Во всех перечисленных случаях
204 | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки?
Должны
205 | Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?
Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения
206 | Что является определением термина «Защитное заземление»?
Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
207 | На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц?
На высоте не более 5 м до низа светильника
208 | Кто выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы требуются операции с разъединителями?
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима
209 | При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей?
10 и более человек
210 | Какое количество членов постоянно действующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации?
Не менее 2 членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации