## main
251 | Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках?
Все перечисленные работники
252 | Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?
Производитель работ
253 | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства) согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
254 | Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок?
В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года
255 | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?
Буквой N и голубым цветом
256 | Что является определением термина «Усиленная изоляция»?
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
257 | При каких условиях допускается производить в ОРУ переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима?
При резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15 °С) с переходом через 0 °С и определенных в местных инструкциях по производству переключений
258 | Когда при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) должны ли приниматься меры по предотвращению отключения указанных выключателей от РЗА, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора)?
Должны при условии, что трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к РУ, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей
259 | Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала?
Не позднее 1 месяца после назначения на должность
260 | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе?
Во всех перечисленных случаях