## main
31 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?
Группу не ниже III
32 | Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа?
Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе
33 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
2 месяца в предыдущей группе
34 | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?
На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, вспомогательный персонал
35 | Какое количество времени должна проработать непрерывно ЛЭП для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным?
В течение 24 часов
36 | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
37 | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи?
Угловые опоры
38 | Что необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом?
АПВ шин должно быть выведено из работы на время таких операций
39 | Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» («Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания)
40 | В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала?
В порядке, установленном Правилами проведения противоаварийных тренировок